## sheet1
Lock | Sub System | Problem Type | Problem Service | Type | PD ID | Location base | Job ID | Delay Type | Dispatch NextTime | Site score | Priority score | Network Group | Priority | Create Time | Node | Status | Reason by WF | Reason & Remark | Job Title | District Name | Province Name | Duration | Est Time | Need Help | Zone | Assign to | Mobile No | Region | Staff Status | Site Name
No | Power System | Outage | IPRAN Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2121387 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 14:47 |  | Assigned |  |  | PMYPM-(Rework)[300]SitePriority=1(MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA7H_PMYPM¦1 +LOW VOLT + Site down + WAC DOWN & OPTIC LOS[NOTE]W135_2 WAC_C101M01H <> WAC_PMYPM01H_E(Site Down) <> WAC_CTFEP01H | ลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร | 10 min | 04-Oct-26 18:32 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Natthawut Onnom | 0807436989 | Bangkok | Stand By | ถนนประดิษฐ์มนูธรรม-โยธินพัฒนา
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2122158 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 16:20 |  | Assigned |  |  | APGCM-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦AC FAIL and LOW VOLT-3RNCTWA8H_APGCM¦2 +LOW VOLT + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี | 10 min | 04-Oct-26 19:01 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Natthawut Onnom | 0807436989 | Bangkok | Stand By | สนามกอล์ฟอัลไพน์
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2122171 |  |  | 380 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 16:21 |  | Assigned |  |  | RS54M-[380]SitePriority=2(MBB-2)¦BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_RS54M¦1 +LOW VOLT + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี | 10 min | 04-Oct-26 19:01 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Natthawut Onnom | 0807436989 | Bangkok | Stand By | รังสิต คลอง 5 สถานีที่ 4
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2121742 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 15:31 |  | Assigned |  |  | BSUUM-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦IPRAN DOWN & OPTIC LOS-H549 RAC_KTLTM01H <> RAC_BSUUM01H(Site Down) <> RAG_XYKKM01H | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 04-Oct-26 16:25 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl B | 0811168035 | Bangkok | Stand By | มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
No | Transmission-OSP | Outage | MBB Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2122185 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 16:24 |  | Assigned |  |  | B431A-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦SITE DOWN Remote BBU FROM IPRAN PORT DOWN SITEDOWN : 3RNCBPL5H_B431A_VF // RAC_SWSBM01H 25GE0/2/17 Physical Port UP // No External Alarm [Optic] | บางพลี | สมุทรปราการ | 4 h | 04-Oct-26 16:28 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl D | 0811168013 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านสีวลี-สุวรรณภูมิ_HW#31
Yes | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-BPL-3 (SAPANSOONG) | JB26-2054001 |  |  | 60 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 08:23 |  | Accepted | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [ไฟฟ้าดับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม] |  | E219A-[60]SitePriority=4(MBB-4)¦RF Unit AC Input Power Failure-3RNCBPL9H_IDSHP_D3_0_83_0_E219A-B_SRN=83 + Site down +LOW VOLT | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 10 min | 04-Oct-26 13:10 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Pornlert Srilaphan | 0812558426 | Bangkok | Stand By | ราชมังคลากีฬาสถาน สถานี 8
No | Radio-ISP | Outage | MBB Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3, LB-BPL-2 (SAMUTPRAKARN) | JB26-2089011 |  |  | 700 |  | MBB,EDS | Minor | 30-Sep-26 12:43 |  | Accepted |  |  | NKBPM-[700]SitePriority=1(EDS-1,MBB-1)¦Support แก้ไข site Down NKBPM | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | นิคมอุตสาหกรรมบางปู
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-2115131 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 03-Oct-26 13:44 |  | Done(Not Leave) |  |  | MBPDM-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦BATT DISCHARGE-3RNCBPL8H_MBPDM¦1 +LOW VOLT + Site down | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 10 min | 03-Oct-26 16:40 |  | MNM-AREA3 (Bangkok-TLC) | Wisarus Khongsomran | 0856638045 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านประดับดาว
Yes | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2117464 |  |  | 650 |  | MBB,EDS | Critical | 03-Oct-26 19:51 |  | Done(Not Leave) |  |  | BCDOM-(Rework)[650]SitePriority=1(EDS-2,MBB-1)¦RECT MODULE FAIL and BATT DISCHARGE-3RNCTWA7H_BCDOM¦1 +LOW VOLT + Site down | บางเขน | กรุงเทพมหานคร |  | 04-Oct-26 15:00 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Natthawut Onnom | 0807436989 | Bangkok | Stand By | บิ๊กซี ดอนเมือง แมคโคร
Yes | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-BPL-3 (SAPANSOONG) | JB26-2086249 |  |  | 80 |  | MBB | Minor | 30-Sep-26 08:51 |  | Done(Not Leave) |  |  | RK22M-[80]SitePriority=2(MBB-2)¦ทีมช่วย ¦AC FAIL and LOW VOLT-3RNCBPL9H_RK22M¦1 +LOW VOLT + Site down + IPRAN DOWN & OPTIC LOS[NOTE]H632 RAG_XYKKM01H <> RAC_RK22M01H(Site Down) <> RAG_XYRKM01H | มีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 10 min | 30-Sep-26 12:00 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Wuttichai Duangprom | 0804206535 | Bangkok | Stand By | ซอยร่มเกล้า 22
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2053381 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 05:28 |  | Interupted | Other [WMGCM_0_89_0_LMSGP_SRN=89 + Site down Effect site ต้นทาง WMGCM ไฟฟ้าดับเนื่อง น้ำท่วม หม้อแปลง ทางอาคาร แก้ใข 10/10/2026] |  | LMSGP-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦RF Unit AC Input Power Failure-3RNCBPL4H_WMGCM_0_89_0_LMSGP_SRN=89 + Site down | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-CWT-2 (MEENBUREE) | JB26-2053902 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 07:57 |  | Interupted | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [ในพื้นที่สวนสยาม น้ำท่วม อาคารตัดระบบไฟฟ้า ] |  | E921A-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦RF Unit AC Input Power Failure-3RNCBPL9H_E920A_0_83_0_E921A-B_N83_HUAWEI_AAU3940_1_SRN=83 + Site down +LOW VOLT | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | สวนสยาม1_2
No | Power System | Outage | IPRAN Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2054662 |  |  | 380 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 09:55 |  | Interupted | Other [Update 02/10/2026 น้ำท่วมสูงเหลือ 1 เมตร สอบถามช่างอาคาร 0901973327 คุณโนด แจ้งว่า น้ำท่วม สนามก๊อฟ และห้องไฟฟ้า ใหญ่ของสนามก๊อฟ คาดการว่าจะสามารถ on ไฟคืนได้ ประมาณวันที่ 10/10/2026 เนื่องจาก หม้อแปลงไฟ โดนน้ำ ท่วม ต้องรอผู้รับเหม่าเข้าทำการแก้ใข] |  | WMGCM-[380]SitePriority=1(MBB-1)¦AC FAIL-3RNCBPL4H_WMGCM¦1 +LOW VOLT + IPRAN DOWN & OPTIC LOS +HIGH TEMP(Main_Node)[NOTE]H260 RAC_KW21M01H <> RAC_WMGCM01H(Site Down) <> RAG_BPLEM05H | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | วินด์มิลล์สนามกอล์ฟ
No | Power System | Outage | IPRAN Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2056802 |  |  | 375 |  | MBB,FBB | Critical | 26-Sep-26 15:06 |  | Interupted | ไฟฟ้าดับนานที่ Site [เข้าตรวจสอบ พบว่า ตอนนี้ทางอาคาร สูบน้ำออกจาก ชั้น ใต้ติด หมดแล้ว แต่ ยังไม่สามารถ จ่ายระบบไฟฟ้าได้ ทุกตึก เพราะ หม้อแปลง เสียหายทุกตึก ต้องรอ ฝ่ายวิศวะ กรเข้าประเมิน ค่าเสียหา และเครมประกัน ยังระบุ เวลาแล้วเสร็จไม่ได้ ###ทุกตึกใช้ไฟยังไม่ได้ ####] |  | SYSOM-[375]SitePriority=1(FBB-2,MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCBPL9H_SYSOM¦2 +LOW VOLT + Site down + IPRAN DOWN & OPTIC LOS[NOTE]H848 RAC_GHLKP01H <> RAC_SYSOM01H(Site Down) <> RAG_XYONM01H + DSLAM Down | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | สี่แยกศรีนครินทร์-อ่อนนุช
No | Power System | Outage | IPRAN Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2058215 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 26-Sep-26 19:56 |  | Interupted | Other [เหตุน้ำท่วมสูงเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสูง รถไม่สามารถเข้าไปได้ ตัดไฟ Temp Batt] |  | KRKOM-[EPL Pack+++][1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦AC FAIL and RECT MODULE FAIL and BATT DISCHARGE-3RNCBPL9H_KRKOM¦1 + Site down + IPRAN DOWN & OPTIC LOS[NOTE]H759 RAC_PSN3M01H <> RAC_KRKOM01H(Site Down) <> RAG_XYKKM01H::H759 RAG_XYKKM01H <> RAC_KRKOM01H(Site Down) <> RAC_PSN3M01H + OB_KRKOM_ZZ_01ZT(1059)(node down), OB_KRKOM_ZZ_02ZT(827)(node down)::H759 RAG_XYKKM01H <> RAC_KRKOM01H(Site Down) <> RAC_PSN3M01H | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | เคหะร่มเกล้า
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2109517 |  |  | 60 |  | MBB | Critical | 02-Oct-26 16:57 |  | Interupted |  |  | CDC1A-[60]SitePriority=4(MBB-4)¦RF Unit AC Input Power Failure-3RNCTWA7H_CDCFM_D1_0_80_0_CDC1A_SRN=80 + Site down RRU DOWN[LOC]3RNCTWA7H_CDCFM_D1_0_84_0_CDP3A_SRN=84 3RNCTWA7H_CDCFM_D1_0_81_0_CDC2A_SRN=81 3RNCTWA7H_CDCFM_D1_0_131_0_CDC2A_NR2600_SRN=131 3RNCTWA7H_CDCFM_D1_0_83_0_CDP2A_SRN=83 | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ลานจอดรถ ตัวที่ 1
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2111528 |  |  | 380 |  | MBB | Critical | 02-Oct-26 23:46 |  | Interupted |  |  | BUS2M-[380]SitePriority=2(MBB-2)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE-3RNCTWA8H_BUS2M¦1 RRU DOWN +LOW VOLT + Site down[LOC]3RNCTWA8H_BUS2M_0_81_0_0-81-0_SRN=81 + Cell Down | ธัญบุรี | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | บึงสนั่น 2
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2119149 |  |  | 500 |  | MBB,EDS | Critical | 04-Oct-26 08:23 |  | Interupted |  |  | TYMHB-[500]SitePriority=1(EDS-1,MBB-3)¦[RECT]-65036 RECT MODULE FAIL -1 BTS5900-3RNCBPL5H_TYMHB¦1 + Site down + IPRAN Power Fail | บางเสาธง | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2119252 |  |  | 100 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 08:40 |  | Interupted |  |  | ISEMP-[100]SitePriority=3(MBB-3)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-pack2 2000W 48V +LOW VOLT RRU DOWN + Site down[LOC]3RNCBPL6H_ISEMP_0_101_0_ISEMP-Q_SRN=101 3RNCBPL6H_ISEMP_0_82_0_ISEMP-R_SRN=82 3RNCBPL6H_ISEMP_0_81_0_ISEMP-Q_SRN=81 3RNCBPL6H_ISEMP_0_102_0_ISEMP-R_SRN=102 + Cell Down | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
No | Power System | Outage |  | Fault |  |  | JB26-2119427 |  |  | 0 |  | Other | Critical | 04-Oct-26 09:13 |  | Interupted |  |  | DT14P-AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCBPL4H_DT14P¦1 +LOW VOLT + Site down | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | โรงงานเดลต้า 14
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2121192 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 14:28 |  | Interupted |  |  | PSK4M-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCBPL9H_PSK4M¦1 +LOW VOLT + Site down | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ผาสุกเกษม ซอย 4
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2121211 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 14:29 |  | Interupted |  |  | D177A-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦RF Unit AC Input Power Failure-3RNCTWA7H_LP87M_D1_0_80_0_D177A_SRN=80 + Site down | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ซอย ลาดพร้าว 83_1
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2121373 |  |  | 600 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 14:44 |  | Interupted |  |  | MBCCM-[600]SitePriority=1(MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-pack2 2000W 48V +LOW VOLT + Site down RRU DOWN[LOC]3RNCTWA7H_MBCCM_0_242_0_0-242-0_SRN=242 3RNCTWA7H_MBCCM_0_132_0_MBCCM-3_N132_HUAWEI_AAU5656_1_SRN=132 3RNCTWA7H_MBCCM_0_100_0_0-100-0_SRN=100 3RNCTWA7H_MBCCM_0_130_0_MBCCM-1_N130_HUAWEI_AAU5636w_1_SRN=130 3RNCTWA7H_MBCCM_0_105_0_0-105-0_SRN=105 3RNCTWA7H_MBCCM_0_240_0_0-240-0_SRN=240 | ลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านชมชื่น_3G2100
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2121385 |  |  | 875 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 04-Oct-26 14:46 |  | Interupted |  |  | YPN9M-[875]SitePriority=1(EDS-1,FBB-2,MBB-1)¦[RECT]-65036 RECT MODULE FAIL -1 BTS5900, RECTIFIER=ELTEK, Smartpack1, FLATPACK2 48/3000-3RNCTWA7H_YPN9M¦1 +LOW VOLT + Site down | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยโยธินพัฒนา 9 (สถานีที่ 2)
No | Power System | Outage |  | Fault |  |  | JB26-2121397 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 14:48 |  | Interupted |  |  | LCDTM-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦Site down from power outage-3RNCTWA7H_LCDTM + Site down | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ลาดพร้าวคอนโดทาวน์ 2
No | Power System | Outage |  | Fault |  |  | JB26-2121561 |  |  | 60 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 15:07 |  | Interupted |  |  | KLCDM-[60]SitePriority=3(MBB-3)¦AC FAIL and RECT MODULE FAIL and BATT DISCHARGE-3RNCBPL6H_KLCDM¦1 +LOW VOLT + Site down | หนองจอก | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | คลองลำเจดีย์
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2121563 |  |  | 380 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 15:07 |  | Interupted |  |  | L871M-[380]SitePriority=2(MBB-2)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE-pack2 2000W 48V +LOW VOLT + Site down | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยลาดพร้าว 87 แยก 1 (จันทราสุข 1)
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL | JB26-2121691 |  |  | 180 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 15:24 |  | Interupted |  |  | LTKCB-[180]SitePriority=2(MBB-2)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE-3RNCTWA8H_LTKCB¦1 + Site down | ธัญบุรี | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 โซน C
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL | JB26-2121713 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 04-Oct-26 15:27 |  | Interupted |  |  | TSV5M-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦RECT MODULE FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_TSV5M¦2 +LOW VOLT + Site down | ธัญบุรี | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยหมู่บ้านทิวสน 5
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL | JB26-2121721 |  |  | 1300 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 04-Oct-26 15:28 |  | Interupted |  |  | LGD3M-[1300]SitePriority=1(EDS-3,FBB-2,MBB-1)¦RECT MODULE FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_LGD3M¦1 +LOW VOLT + Site down | ธัญบุรี | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | เลคการ์เดนวิลล์ คลอง 3
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2121806 |  |  | 705 |  | MBB,EDS | Critical | 04-Oct-26 15:36 |  | Interupted |  |  | LKHEM-[705]SitePriority=1(EDS-3,MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_LKHEM¦1 +LOW VOLT + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ถนน เลียบคลองห้าตะวันออก
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2121869 |  |  | 375 |  | MBB,FBB | Critical | 04-Oct-26 15:45 |  | Interupted |  |  | KLK3M-[375]SitePriority=1(FBB-2,MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_KLK3M¦2 +LOW VOLT + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | คลองหลวง-คลอง3
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL | JB26-2121883 |  |  | 1355 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 04-Oct-26 15:45 |  | Interupted |  |  | WKL3M-[1355]SitePriority=1(EDS-4,FBB-2,MBB-1)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_WKL3M¦1 +LOW VOLT + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | วัดกลางคลอง 3
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2121910 |  |  | 60 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 15:48 |  | Interupted |  |  | OTL3M-[60]SitePriority=3(MBB-3)¦AC FAIL-3RNCTWA8H_OTL3M¦1 + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ถนนวงแหวน-คลองหลวง คลอง 3
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2121968 |  |  | 1215 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 04-Oct-26 15:55 |  | Interupted |  |  | KKL3M-[1215]SitePriority=1(EDS-1,FBB-2,MBB-2)¦AC FAIL-3RNCTWA8H_KKL3M¦1 + Site down | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านแก้ว(คลองสาม)
No | Power System | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2122128 |  |  | 255 |  | MBB,FBB | Critical | 04-Oct-26 16:14 |  | Interupted |  |  | RS72M-[255]SitePriority=2(FBB-2,MBB-2)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE and LOW VOLT-3RNCTWA8H_RS72M¦1 +LOW VOLT + Site down | หนองเสือ | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | รังสิต คลอง 7 สถานีที่ 2
No | Radio-ISP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2052875 |  |  | 60 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 02:14 |  | Interupted |  |  | SP9UP-(Rework)[60]SitePriority=5(MBB-5)¦SITE DOWN FROM IPRAN PORT DOWN-SITEDOWN : 3RNCTWA7H_SP9UP // WAC_SP9UP01H_E Shelf0-3-K1EX10-1 No External Alarm | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 30 ปี ศรีปทุม
No | Radio-ISP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-2119682 |  |  | 500 |  | MBB,EDS | Critical | 04-Oct-26 10:05 |  | Interupted |  |  | IPA2P-[500]SitePriority=4(EDS-4,MBB-4)¦SITE DOWN FROM IPRAN PORT DOWN-SITEDOWN : ENODEB_IPA2P-EVENT-TEM71-FTF // RAC_IPA2P01H_1_1_0_2_eth_21_25GE0-2-21 // No External Alarm | ปากเกร็ด | นนทบุรี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | อิมแพ็ค อารีน่า 2
No | Transmission-ISP | Outage | IPRAN Down | Fault |  |  | JB26-2121514 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 04-Oct-26 14:58 |  | Interupted |  |  | LCDTM-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦WAC DOWN & OPTIC LOS-W030_1 WAC_LP81M01H <> WAC_LCDTM01H_E(Site Down) <> WAG_XSK3M01H | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | ลาดพร้าวคอนโดทาวน์ 2
No | Transmission-ISP | Outage | IPRAN Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-CWT-2 (MEENBUREE) | JB26-2053503 |  |  | 20 |  | MBB | Minor | 26-Sep-26 06:18 |  | Interupted | เข้าสถานที่ไม่ได้ / เข้า Site ไม่ได้ [ยังเข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ได้เนื่องจาก Site อยู่ลานจอดใต้อาคารมีน้ำท่วมเต็มพื้นที่] |  | NHABP-(Rework)[20]SitePriority=5(MBB-5)¦WAC DOWN & OPTIC LOS- WAC_CLHPM01H <> WAC_NHABP01H_O(Site Down) <> WAC_SRA1M01H // (น้ำท่วมในพื้นที่ การเคหะ สนญ. site อยู่ชั้นใต้ดิน อุปกรณ์ site เสียหาย ทำการ through optic ออกจาก chain ก่อน) | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | สำนักงานการเคหะแห่งชาติ (กรุงเทพมหานคร)
Yes | Power System | Outage | IPRAN Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-BPL-3 (SAPANSOONG) | JB26-2055241 |  |  | 140 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 11:25 |  | Held | ไฟฟ้าดับนานที่ Site [เข้าตรวจสอบ สอมถามช่างไฟฟ้า แจ้ง จะ on ระบบไฟฟ้า วันที่ 04/09/2568 ช่วงเย็นๆๆ ตอนนี้ทางช่างไฟฟ้ากำลัง เช็ค confirm ระบบ อยู่] | การไฟฟ้ายังไม่ให้ทำงาน (OSP)(เข้าตรวจสอบ สอมถามช่างไฟฟ้า แจ้ง จะ on ระบบไฟฟ้า วันที่ 4/09/2568 ช่วงเย็นๆๆ ตอนนี้ทางช่างไฟฟ้ากำลัง เช็ค confirm ระบบ อยู่) | SWBHM-[140]SitePriority=3(MBB-3)¦AC FAIL and BATT DISCHARGE-3RNCBPL9H_SWBHM¦1 + Site down +LOW VOLT + WAC DOWN & OPTIC LOS[NOTE]W053_1 WAC_SCBKM01H <> WAC_SWBHM01H_E(Site Down) <> WAC_YR65M01H::WAC_SCBKM01H <> WAC_SWBHM01H_O(Site Down) <> WAC_YR65M01H::W053_1 WAC_SE15M01H <> WAC_SCBKM01H_E(Site Down) | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 10 min | 04-Oct-26 18:30 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Pornlert Srilaphan | 0812558426 | Bangkok | Stand By | อาคารสวรรคโลก รามคำแหง
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2069755 |  |  | 180 |  | MBB | Critical | 28-Sep-26 12:23 |  | Held | เข้าสถานที่ไม่ได้ / เข้า Site ไม่ได้ [อาคารดับไฟทั้งหมดเนื่องจากน้ำท่วมชั้นใต้ดิน อาคาร 9*** และไม่อนุญาตให้เข้าด้านใน] | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ (FE)(อาคารดับไฟทั้งหมดเนื่องจากน้ำท่วมชั้นใต้ดิน อาคาร 9*** และไม่อนุญาตให้เข้าด้านใน วันจันทร์เข้า true optic พี่เจประสานงานแล้ว) | SP9UM-[180]SitePriority=4(MBB-4)¦BATT DISCHARGE-3RNCTWA7H_SP9UM¦1 + Site down + WAC DOWN & OPTIC LOS +LOW VOLT[NOTE]W118_1 WAC_SPU5P01H <> WAC_SP9UP01H_E(Site Down) <> WAC_MRUYP01H Ref.JB26-2052775 + 3G Down | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 30 ปี ศรีปทุม
Yes | Transmission-ISP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-BPL-3 (SAPANSOONG) | JB26-2063127 |  |  | 980 |  | MBB,EDS | Minor | 27-Sep-26 16:03 |  | Held | Other [นิติอนุญาตให้เข้า 29/09/2026 เป็นหอพักหญิง] | ไปทำงานอื่นก่อน จะกลับมาทำงานนี้ต่อ | RM49M-[980]SitePriority=1(EDS-4,MBB-2)¦DWDM ACCESS SITE DOWN AT WAC_R531M01H <> WAC_RM49M01H_O(Down) <> WAC_RM37M01H | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 29 min | 28-Sep-26 16:30 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Wuttichai Duangprom | 0804206535 | Bangkok | Stand By | ซ.รามคำแหง 49/1
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2106970 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 02-Oct-26 12:35 |  | Transfered | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [03/10 หน้างานมีน้ำท่วมสูง] | ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลานี้(เข้าพื้นที่ไม่ใด้น้ำท่วมคับ) | LPD1P-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦SITE DOWN Remote BBU FROM IPRAN PORT DOWN-SITEDOWN : 3RNCTWA8H_LPD1P // RAC_KL85M01H_1_1_0_2_eth_10_25GE0-2-10 // No External | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อาคารคัชมาตย์)
No | Radio-ISP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2114392 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 03-Oct-26 12:08 |  | Transfered | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [รอทีมแก้ไข] | Renovate (โปรดระบุเวลาที่สามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ [DD/MM/YY]) | LPD1P-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦SITE DOWN Remote BBU FROM IPRAN PORT DOWN-SITEDOWN : 3RNCTWA8H_LPD1P // RAC_KL85M01H_1_1_0_2_eth_10_25GE0-2-10 // No External Alarm | คลองหลวง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 0818533337 | Bangkok | Stand By | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อาคารคัชมาตย์)